Саморегулируемая организация

Российская ассоциация производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация)

УТВЕРЖДЁН

решением Совета РАПКаТ

(некоммерческая организация)

(протокол № 17 от 19 сентября 2012 г.)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ

ТЕХНИКИ

Москва - 2012 г.

| 1. | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативно-правовая база |  |
| 3. | Термины, определения и сокращения |  |
| 4. | Требования к инфраструктуре и производственной среде |  |
| 5. | Организация работ по технической поддержке контрольно-кассовой техники |  |
| 6. | Критерии качества, обеспечение качества выполняемых работ |  |
| 7. | Метрологическое обеспечение технической поддержки ККТ |  |
| 8. | Финансовое обеспечение технической поддержки ККТ |  |
| 9. | Гарантийные обязательства |  |
| 10. | Основные требования безопасности |  |
|  | Приложения |  |
| 1. | Типовое положение о ЦТО |  |
| 2. | Типовой прейскурант ЦТО |  |
| 3. | Типовой договор ЦТО о технической поддержке ККТ |  |
| 4. | Типовая должностная инструкция специалиста ЦТО |  |
|  | Лист регистрации изменений |  |

- Область применения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к организации Системы технической поддержки контрольно-кассовой техники (ККТ) – работ и услуг по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации ККТ, выполняемых Поставщиком ККТ или центром технического обслуживания (ЦТО).

1.2. Техническая поддержка ККТ осуществляется непосредственно Поставщиком ККТ или  уполномоченным и прошедшим аккредитацию у Поставщика субъектом предпринимательской деятельности - ЦТО.

1.3. Субъект предпринимательской деятельности должен быть зарегистрирован в качестве ЦТО региональными органами исполнительной власти Российской Федерации и поставлен на учет в налоговых органах.

1.4. Настоящий Стандарт обязателен для применения членами саморегулируемой организации Российская ассоциация производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация) (далее – Ассоциация):

- при осуществлении членами Ассоциации функций  технической  поддержки ККТ;

- при проверке  (контроле, оценке) ЦТО, аккредитованных членами Ассоциации, качества исполнения своих обязанностей, в том числе качества технической поддержки ККТ.

1.5. Стандарты, Правила и Положения членов Ассоциации разрешены к применению в части, не противоречащей положениям настоящего Стандарта.

1.6. Настоящий Стандарт является руководящим документом   для ЦТО при подготовке их к аккредитации членами Ассоциации  и в дальнейшем - при осуществлении  ими деятельности по технической поддержке ККТ.

1.7. Требования настоящего Стандарта обязательны для членов Ассоциации  при принятии решения об аккредитации ЦТО на право осуществлять техническую поддержку  их модели ККТ, а также при проверке (контроле) качества технической поддержки ККТ, применяемой организациями и индивидуальными предпринимателями для проведения денежных расчетов при продаже товаров, выполнения работ и оказания услуг на территории Российской Федерации.

2. Нормативно-правовая база

2.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный Закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» с последующими изменениями и дополнениями;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;

- Приказ Минпромэнерго России от 5 сентября 2007 г. № 351 «Об утверждении образца марки-пломбы контрольно-кассовой техники»;

- Приказ Министерства финансов РФ от 18 декабря 2007 г. № 136н  «Об утверждении образца знака «Государственный реестр»;

-  Приказ Министерства финансов РФ от 18 декабря 2007 г. №  135н «Об утверждении образца знака «Сервисное обслуживание»»;

- Приказ Минпромэнерго России от 5 сентября 2007 г. № 352 «Об утверждении образца идентификационного знака контрольно-кассовой техники»;

-* Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30.06.1993 г.  № 745 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.08.98 № 904 «Об утверждении Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением»;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.  № 195-ФЗ;

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.07.2003 г. № 16 «О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Приказ Министерства финансов РФ от 10 марта 2009 г. № 19н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по регистрации в установленном порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

-* Положение о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в Российской Федерации, утвержденное решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 6 марта 1995 г. (протокол № 2/18-95 с последующими изменениями и дополнениями);

-* «Унифицированные формы первичной учетной документации» по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовых машин, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132;

-* «Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», утвержденные письмом  Министерства финансов РФ от 30 августа 1993 года № 104;

- Письмо Минфина РФ от 04 марта 2011г. № 03-01-15/1-14.

* Действуют в части, не противоречащей  Федеральному Закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ., «Положению о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»  (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 470),  Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.07.2003г. № 16 «О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Стандарте применены следующие термины и определения:

аккредитация ЦТО – наделение ЦТО членом Ассоциации полномочиями (правами) осуществлять техническую поддержку его моделей ККТ;

активизация сменяемого накопителя фискальной памяти (СНФП) – контрольная операция, определяющая начало функционирования СНФП в составе ККТ;

внешняя документация ЦТО – комплект внешних документов, регламентирующий деятельность ЦТО (федеральные законы, нормативные документы, ГОСТы, технические требования, технические регламенты, эксплуатационная и ремонтная документация Поставщиков ККТ, разрешительная документация ЦТО);

внутренняя документация ЦТО – комплект внутренних (разработанных самим ЦТО) документов, регламентирующий деятельность ЦТО (стандарты, положения, методики, инструкции, договоры и т. п.);

Государственный реестр ККТ (далее - Государственный реестр) - перечень сведений о моделях ККТ, применяемой на территории Российской Федерации;

заводской номер ККТ (далее – заводской номер) – индивидуальный номер ККТ, который присваивается ей при изготовлении;

знак "Государственный реестр" («ГР») - средство визуального контроля, устанавливаемое на корпус ККТ ее Поставщиком в случае, если сведения о модели такой техники внесены в Государственный реестр ККТ;

знак "Сервисное обслуживание" («СО») - средство визуального контроля, устанавливаемое на корпус  ККТ  Поставщиком  ККТ или ЦТО, осуществляющим ее техническую поддержку;

идентификационный знак - номерной знак на корпусе ККТ, позволяющий ее идентифицировать;

исправность ККТ - соответствие ККТ всем требованиям нормативной и конструкторской документации на нее;

качество – совокупность характеристик объекта (работы, услуги, производственного процесса), имеющая отношение к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые требования Пользователя ККТ с учетом цены, которую он готов заплатить. Под объектом качества понимается как собственно продукция (товары, работы, услуги), процесс ее производства, так и производитель (организация, система или даже отдельный работник);

контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (далее - ККТ) - контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, программно-технические комплексы;

контрольная операция – операция, представляющая собой регистрацию или перерегистрацию, или снятия ККТ с регистрации, или активизацию СНФП, или закрытия архива СНФП;

корпус ККТ - аппаратная часть ККТ, без вскрытия, удаления или разрушения которой исключается возможность изменения или замены программно-аппаратных средств, обеспечивающих надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов;

марка-пломба - защищенная от подделки полиграфическая продукция, позволяющая выявить факт вскрытия или удаления корпуса ККТ;

модель ККТ - ККТ, имеющая индивидуальные наименование и внешний вид корпуса;

область аккредитации ЦТО – перечень   моделей ККТ, на которые ЦТО получил от члена Ассоциации право осуществлять техническую поддержку;

паспорт ККТ - документ, выдаваемый  Поставщиком  ККТ и содержащий сведения о ней;

Пользователь ККТ - лицо, применяющее ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт с покупателем (клиентом) при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;

Поставщик ККТ - лицо, обеспечивающее производство, распространение и техническую поддержку модели ККТ, включая поставку запасных частей;

постоянный накопитель фискальной памяти (ПНФП) - программно-аппаратный модуль в составе фискальной памяти, обеспечивающий регистрацию данных о Пользователях ККТ, об операциях общего гашения, а также данных о сменяемом накопителе фискальной памяти, устанавливаемом в ККТ;

программно-аппаратные средства ККТ (далее - программно-аппаратные средства) - программы и аппаратные средства в составе ККТ, включая их части;

программные продукты ККТ (далее - программы) - программные средства в составе ККТ;

региональный представитель Поставщика ККТ (далее РПП) - ЦТО, уполномоченный членом Ассоциации (Поставщиком ККТ) представлять его интересы в соответствующем субъекте РФ, выполняющий на договорной основе ряд его функций, в том числе на проведение контроля  деятельности ЦТО, осуществляющих техническую поддержку ККТ данного Поставщика ККТ;

регистрация ККТ - контрольная операция включения фискального режима, позволяющая начать заполнение фискальной памяти в составе ККТ и учет в фискальной памяти информации о применении ККТ Пользователем;

сертификация ЦТО – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия услуг ЦТО по ремонту и технической поддержке ККТ утвержденным нормативным документам;

сертификат соответствия (далее – сертификат) – документ, удостоверяющий соответствие услуг по ремонту и технической поддержке ККТ утвержденным нормативным документам;

система добровольной сертификации услуг по ремонту и технической поддержке ККТ (далее – Система) - совокупность правил выполнения работ по сертификации услуг по ремонту и технической поддержке ККТ ее участников и правил функционирования Системы в целом, исполняемых в добровольном порядке;

система качества – особая организация системы производства, совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством;

сменяемый накопитель фискальной памяти (СНФП) – сменяемый программно-аппаратный модуль в составе фискальной памяти, обеспечивающий некорректируемую регистрацию данных о кассовых чеках и ежесуточных (ежесменных) отчетах и вычисление признака фискального режима;

снятие с регистрации ККТ – контрольная операция, проводимая при снятии ККТ с регистрации в налоговом органе;

специалист ЦТО – лицо, заключившее с ЦТО трудовой договор, имеющее  действующую квалификационную группу  по электробезопасности не ниже 3-ей, уполномоченное ЦТО осуществлять техническую поддержку конкретной модели ККТ;

техническая поддержка ККТ - работы и услуги по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации ККТ, выполняемые Поставщиком ККТ или ЦТО;

технологическая документация ЦТО – эксплуатационно-техническая документация (ЭТД) Поставщиков ККТ на каждую модель ККТ (руководства по эксплуатации, сервисные руководства по техническому обслуживанию и ремонту, методики, инструкции, альбомы схем и т. п.);

учетный талон ККТ – документ, хранящийся у Поставщика ККТ или в ЦТО, который осуществляет техническую поддержку ККТ, содержащий сведения о ККТ и отметки о ее регистрации в налоговом органе, проверке ее исправности, ремонте и техническом обслуживании, установке средств визуального контроля, замене марок-пломб и программно-аппаратных средств, обеспечивающих некорректируемую регистрацию, энергонезависимое долговременное хранение информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт;

фискальные данные - фиксируемая на контрольной ленте и в фискальной памяти информация о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт;

фискальная память - комплекс программно-аппаратных средств в составе  ККТ, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, осуществляемых с применением контрольно-кассовой техники, в целях правильного исчисления налогов;

фискальный режим - режим функционирования ККТ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фискальной памяти;

центр технического обслуживания модели ККТ (далее - ЦТО) – лицо, уполномоченное Поставщиком ККТ на осуществление  технической поддержки модели ККТ;

член Ассоциации – юридическое лицо, добровольно вступившее в Ассоциацию и обеспечивающее разработку, производство, и техническую поддержку модели (ей) ККТ, включая поставку запасных частей к ней (им).

энергонезависимое долговременное хранение информации - хранение необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт информации, обеспечивающее ее сохранность в неизменном виде без потребления энергии от источников питания в течение не менее 5 лет от даты регистрации этой информации.

3.2. В настоящем Стандарте применены следующие сокращения:

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ККТ – контрольно-кассовая техника;

ПНФП – постоянный накопитель фискальной памяти;

РД – ремонтная документация ККТ;

РПП – региональный представитель Поставщика ККТ;

СИ – средства измерений;

СНФП – сменяемый накопитель фискальной памяти;

ФП – фискальная память;

ЦТО – центр технического обслуживания ККТ;

ЭД – эксплуатационная документация ККТ.

4.  Требования к инфраструктуре и производственной среде

4.1.  ЦТО должен иметь инфраструктуру, создающую организационно-экономические условия для ведения своей предпринимательской (коммерческой) деятельности и необходимую для достижения соответствия оказываемых работ и услуг Пользователям по технической поддержке их ККТ, исходя из требований Поставщика ККТ, а также внешних и внутренних документов.

4.2. ЦТО должен иметь офисные, производственные, складские помещения и стационарные рабочие места, соответствующие требованиям ГОСТов, Технических регламентов, ЭД и РД Поставщиков ККТ. Помещения должны принадлежать ЦТО на правах собственности или находиться в пользовании на основании договора аренды/субаренды и соответствовать противопожарным и санитарным требованиям.

4.3. Стационарные рабочие места должны быть оснащены СИ, КИП, стендовым, диагностическим и технологическим оборудованием, программно-техническими средствами. СИ и КИП должны быть поверены.

Номенклатура и количество оборудования должны определяться в  соответствии с:

- требованиями, изложенными в ЭД и РД Поставщиков ККТ;

- номенклатурой и количеством ККТ, находящейся на обслуживании, согласно договорам, заключенным с Пользователями ККТ;

- требуемым  количеством рабочих мест для специалистов ЦТО.

4.4. Для выполнения работ на объектах Пользователей ККТ специалисты ЦТО должны быть обеспечены поверенными СИ и КИП, инструментом, комплектом  запасных частей  и материалами, согласно требованиям Поставщика ККТ для данного вида работ.

4.5. ЦТО должен вести учет ККТ, находящейся на технической поддержке, в соответствии с внешними и внутренними документами, а также в соответствии с требованиями Поставщиков ККТ.

В процессе проведения работ ЦТО обеспечивает идентификацию и  проверку ККТ, необходимое качество выполняемых работ и услуг, установку  марок-пломб  ЦТО и  средств визуального контроля.

4.6. ЦТО должен вести учет вызовов, поступивших от Пользователей ККТ (клиентов),  выполненных работ и  оказанных услуг в соответствии с внешними и внутренними документами, а также по запросу Поставщика ККТ предоставлять ему в требуемой им форме статистические данные по вызовам, выполненным работам и оказанным услугам по ККТ данного Поставщика ККТ.

В ЦТО должна действовать диспетчерская служба, оснащенная необходимой оргтехникой и средствами связи (телефон, факс, электронная почта).

4.7. ЦТО должен обеспечивать Пользователей ККТ необходимой информацией о ЦТО и объеме технической поддержки моделей ККТ.

4.7.1. На входе в ЦТО,  его обособленные структурные   подразделения должны указываться наименование и режим работы ЦТО (подразделения).

4.7.2.  В ЦТО и его обособленных структурных подразделениях в доступном для Пользователей ККТ месте должен быть  оформлен Уголок Пользователя ККТ (клиента), в котором должна содержаться следующая информация:

- наименование и полный юридический адрес ЦТО;

- свидетельство о государственной регистрации, ИНН;

- копии Свидетельств, Уведомлений, Лицензий, Сертификатов на проведение работ, оказание услуг;

- Положение о ЦТО;

- Прейскурант выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение № 2);

- гарантийные сроки;

- Книга отзывов и предложений.

4.8. В ЦТО должна быть в наличии внешняя, в том числе  разрешительная, и внутренняя документация. Должен быть обеспечен учет, хранение и поддержка (обновление) этой документации. Документация должна быть доступна  для специалистов ЦТО при проведении работ и оказания услуг.

4.8.1. Состав внешней документации должен содержать следующий комплект документов:

- документы, перечисленные в разделе 2 настоящего Стандарта, и другие действующие на территории РФ нормативные правовые акты, регламентирующие применение и обслуживание ККТ;

- технические регламенты, относящиеся к сфере применения и обслуживания ККТ, международные и национальные стандарты, стандарты  и правила Ассоциации, а также в случае прохождения ЦТО добровольной сертификации в «Системе добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (СС УР и ТО ККТ)» и стандарты этой системы;

- комплекты ЭД и РД, актуализированной Поставщиками ККТ;

- документы, устанавливающие порядок, виды и сроки предоставления Пользователям ККТ услуг по технической поддержке конкретных моделей ККТ, а также порядок и условия выполнения гарантийных обязательств от имени Поставщика ККТ;

- документация к программам, к программно-аппаратным средствам сервисного и стендового оборудования, средствам измерения и контроля;

- методики проверки исправности и освидетельствования ККТ, регламенты и периодичность проведения технического обслуживания и ремонтов ККТ.

4.8.2. Состав разрешительной документации должен содержать следующий комплект документов:

- Свидетельство о внесении данных в ЕГРЮЛ;

- Свидетельство о постановке на налоговый учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

- Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности (ОКВЭД 72.5), зарегистрированное в Территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, или Свидетельство о регистрации юридического лица в качестве ЦТО;

- Справка из банка об открытии расчётного счёта с указанием реквизитов;

- Договоры с Поставщиками ККТ (документы по аккредитации) на право технической поддержки соответствующих моделей ККТ с приложением:

- аттестатов Поставщиков ККТ об аккредитации организации на право осуществлять техническую поддержку ККТ;

- справок Поставщиков ККТ о наличии у ЦТО полных комплектов документации, рекомендованной Поставщиками ККТ для обеспечения технической поддержки моделей ККТ, указанных в договорах;

- справок Поставщиков ККТ о наличии у ЦТО оборудования и измерительных приборов, рекомендованных Поставщиками ККТ для обеспечения технического обслуживания, программирования, диагностики и ремонта моделей ККТ, указанных в договорах;

- справок Поставщиков ККТ о наличии у ЦТО  специалистов, прошедших подготовку (обучение) у Поставщиков ККТ для обеспечения технической поддержки моделей ККТ, указанных в Договорах;

- Договоры с Пользователями ККТ о технической поддержке ККТ (Приложение № 2);

- документы, подтверждающие наличие у ЦТО в собственности или на условиях аренды/субаренды помещений, приспособленных для выполнения работ связанных с применением электротехнического оборудования напряжением до 1000 В;

- документы, подтверждающие соответствие складских помещений ЦТО условиям хранения неактивизированных СНФП, или копии Договора с банком об аренде банковской ячейки для хранения неактивизированных СНФП.

4.8.3. Состав внутренней документации ЦТО должен содержать следующий комплект документов:

- документация, регламентирующая деятельность его обособленных структурных подразделений;

- перечень ККТ, находящейся на технической поддержке в ЦТО, содержащий сведения о номерах и датах установки на ККТ средств визуального контроля (знак «Сервисное обслуживание») и марок-пломб.

- журналы регистрации заявок Пользователей ККТ и вызовов специалистов ЦТО, регистрации ККТ, поступившей в ремонт, Акты (наряды) на выполнение работ, технические заключения об  исправности ККТ, прошедшей  ремонт, регистрации Предписаний Пользователям ККТ на устранение нарушений порядка и условий эксплуатации ККТ, иные учетные формы проводимых работ;

- документация на испытательное и измерительное оборудование - регистрационные документы на оборудование (журнал, карты, листы и пр.);

- Акты списания и утилизации находящихся в собственности ЦТО и не подлежащих восстановлению деталей, узлов и ККТ в целом;

- инструкции о хранении, ведении и списании документации ЦТО;

- документы по учету и порядку устранения жалоб Пользователей ККТ на выполненные работы и  услуги ЦТО, претензий и санкций Поставщиков ККТ, замечаний и начетов налоговых и административных органов, Постановлений, Определений и Решений судов, имеющих отношение к данному ЦТО;

- Журнал выдачи специалистам ЦТО неактивизированных СНФП и блоков ФП, средств визуального контроля (знак «Сервисное обслуживание») и марок-пломб;

- документация по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности;

- документация по архиву - инструкции по порядку ведения архива актов, выполненных работ, рабочих журналов, отчетов и т.д.

- трудовые книжки, трудовые договоры на работу по основному месту или совместительству специалистов ЦТО, должностные инструкции специалистов ЦТО, документы о прохождении ими аттестаций, о повышении квалификации специалистов ЦТО у Поставщиков ККТ, в органах технадзора;

- Журнал выдачи специалистам ЦТО служебных удостоверений, штампов.

4.9. Состав специалистов ЦТО и его квалификация должны обеспечивать проведение работ в соответствии с областью аккредитации ЦТО Поставщиками ККТ. Для каждого специалиста (категории специалистов) ЦТО должна быть разработана должностная инструкция, устанавливающая его функциональные обязанности, права и ответственность, требования к образованию и техническим знаниям (Приложение № 3).

4.10. Специалисты ЦТО, непосредственно участвующие в выполнении работ по технической поддержке ККТ, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке:

- специалисты ЦТО должны пройти подготовку (обучение) на право технической поддержки конкретных моделей ККТ у соответствующего Поставщика ККТ или в организации, уполномоченной Поставщиком ККТ на проведение такого обучения. По согласованию с Поставщиком ККТ допускается проведение обучения (подготовки, переподготовки) своих специалистов самим ЦТО силами специалистов-преподавателей, прошедших обучение в установленном выше порядке. Поставщик ККТ имеет право проверять квалификацию специалистов ЦТО путём очного или дистанционного тестирования, а специалистов-преподавателей вызывать периодически на переподготовку;

- специалисты ЦТО должны пройти обучение и аттестацию по электробезопасности и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

4.11. ЦТО должен иметь рекомендованные Поставщиками ККТ запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения соответствующих работ, в том числе и гарантийных ремонтов.

4.12. Поставщик ККТ или по его поручению РПП имеет право периодически проверять аккредитованное ЦТО на выполнение условий и требований Поставщика ККТ к инфраструктуре и производственной среде.

5.   Организация работ по технической поддержке ККТ

5.1. ЦТО осуществляет техническую поддержку ККТ для обеспечения работоспособности ККТ в течение установленного срока ее использования от момента ввода в эксплуатацию.

Для осуществления технической поддержки ККТ между ЦТО и Пользователем ККТ заключается соответствующий договор.

5.2. ЦТО осуществляет следующие основные работы  (услуги)  по технической поддержке ККТ:

- ввод ККТ в эксплуатацию;

- техническое обслуживание ККТ;

- ремонт ККТ;

- проверка исправности ККТ;

- замена ПНФП;

- замена СНФП;

- защита ККТ от несанкционированного доступа;

- вывод ККТ из эксплуатации.

Конкретный (детальный) перечень операций по видам работ, входящих в техническую поддержку определенной модели ККТ, определяется (устанавливается) соответствующим Поставщиком этой модели ККТ в ЭД и РД.

5.3. Ввод в эксплуатацию.

5.3.1. В номенклатуру, объем и стоимость работ по вводу в эксплуатацию  ККТ входят:

- расконсервация и сборка ККТ;

- проверка исправности  ККТ;

- проверка правильности и качества печати всех требуемых реквизитов согласно нормативным документам по применению ККТ;

- программирование ККТ;

- фискализация ККТ при регистрации ККТ в налоговых органах;

-  установка марок-пломб и знаков «СО»;

- сдача ККТ Пользователю с отметкой о выполнении работ в паспорте (формуляре) ККТ, акте на выполнение работ, Журнале формы КМ-8 и учетном талоне ККТ;

- оформление «Актов ввода в эксплуатацию» в паспорте (формуляре) ККТ и отметка в учетном талоне ККТ.

5.4. Техническое  обслуживание ККТ.

5.4.1. Техническое обслуживание (ТО) осуществляется по месту эксплуатации ККТ.

В номенклатуру, объем и стоимость работ по ТО входят:

- выезд специалистов ЦТО для проведения ТО;

- визуальный осмотр ККТ на предмет отсутствия механических повреждений, сохранности марок-пломб, маркировочных табличек, идентификационных знаков, знаков  «ГР» и «СО»;

- снятие корпуса, чистка ККТ, печатающего устройства и клавиатуры;

- промывка печатающей головки (при необходимости);

- проверка сочленений блоков и узлов;

- проверка напряжения элемента питания для ОЗУ и таймера;

- проверка функционирования ККТ (по тестам);

- проверка правильности и качества печати всех требуемых реквизитов согласно  нормативным документам по применению ККТ;

- определение необходимости проведения ремонта в условиях ЦТО, оформление сопроводительных документов для снятия ККТ с места эксплуатации для проведения ремонта в ЦТО;

- регулировка и настройка ККТ;

- пломбирование ККТ;

- сдача ККТ Пользователю ККТ с отметкой о выполнении работ в паспорте (формуляре) ККТ, Акте выполненных работ, Журнале формы № КМ-8 и учетном  талоне ККТ.

Периодичность ТО с идентификацией узлов и блоков ККТ устанавливается Поставщиком ККТ, но не реже 1 (одного) раза в три месяца.

5.4.2. ТО ККТ может проводиться в условиях ЦТО (его обособленного подразделения) для Пользователей ККТ:

- у которых отсутствует постоянное место дислокации (при выездной торговле);

-  применяющих ККТ в торгово-сервисных комплексах, рынках, киосках и палатках, где исключена сама возможность проведения ТО;

- для других  Пользователей ККТ по согласованию.

5.5. Ремонт ККТ.

5.5.1. Текущий ремонт (ТР) - это минимальный по объему вид ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация ККТ (узла, блока ККТ). Различают плановые (в соответствии с РД Поставщиков ККТ) и внеплановые (по мере необходимости по факту отказа ККТ)  текущие ремонты. В объем и стоимость работ по ТР входят:

- работы, входящие в состав ТО;

- диагностика узлов и блоков ККТ;

- устранение неисправностей путем замены или восстановлением отдельных составных частей ККТ;

- снятие показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков и составление акта по форме КМ-2.

5.5.2. Средний ремонт (СР) – заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик ККТ (узла, блока ККТ). Различают плановые (в соответствии с РД Поставщиков ККТ) и внеплановые (по мере необходимости по факту отказа ККТ) СР.

В объем и стоимость работ по СР входят:

- работы, входящие в состав ТО, ТР;

- ремонт или замена только неисправных составных частей, узлов и блоков, выявленных в процессе дефектации.

- комплексная настройка ККТ;

- технологический прогон;

- приемо-сдаточные испытания;

- снятие показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков и составление акта по форме КМ-2.

Порядок и объем технологического прогона и приемо-сдаточных  испытаний определяется в РД Поставщиков ККТ.

5.5.3. Замена узлов и блоков, запасных частей и комплектующих,  произведенная при выполнении ремонтов в послегарантийный период или выполнении других работ, не входящих в объем и стоимость работ по видам технического обслуживания, а также не гарантийная замена СНФП оплачиваются Пользователем ККТ дополнительно по фактическому расходу в ценах действующего Прейскуранта ЦТО.

5.5.4. В случае нарушения работоспособности ККТ по вине Пользователя  из-за нарушения им правил установки, хранения и эксплуатации ККТ, а также повреждения или отсутствия марок-пломб, знаков «ГР», «СО»,  невыполнения предписаний ЦТО Пользователь ККТ теряет право на гарантийный ремонт данной ККТ. Восстановление работоспособности такой ККТ осуществляется на возмездной основе.

5.6. Проверка исправности ККТ.

Поставленные на техническую поддержку в ЦТО ККТ проходят ежегодную проверку исправности. Первая проверка исправности должна быть проведена при вводе ККТ в эксплуатацию или при постановке на техническую поддержку ККТ, бывшей в эксплуатации.

Внеплановые проверки исправности ККТ могут проводиться по инициативе контролирующих органов, Пользователей ККТ, а также ЦТО в случае обнаружения повреждения или отсутствия марок-пломб.

В номенклатуру, объем и стоимость работ по проверке исправности ККТ  входят:

- идентификация ККТ;

- проверка работоспособности ККТ;

- проверка аппаратной и программной частей ККТ;

- составление заключения по результатам проверки;

- удаление ранее установленных и установка новых знаков  «СО», марок– пломб;

- сдача ККТ Пользователю с отметкой о выполнении работ в паспорте (формуляре) ККТ, акте выполнения работ, Журнале формы КМ-8 и учетном талоне ККТ.

Проверка исправности ККТ проводится по методикам Поставщиков ККТ.

5.7. Замена ПНФП.

5.7.1. Замена фискальной памяти ККТ производится в соответствии с Решением ГМЭК (Протокол № 2/56-2000 от 15 июня 2000г. раздел I), согласно «Порядка проведения замены фискальной памяти контрольно-кассовых машин», утвержденного Решением ГМЭК (Протокол № 4/58-2000 от 11 октября 2000г. раздел I, Протокол № 4/59-2000 от 04 декабря 2000г. раздел IV). Выполнение таких работ производится в соответствии с Инструкциями Поставщика ККТ и оплачивается по отдельной калькуляции.

5.7.2. Снятие показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков и составление акта по форме КМ-2.

5.7.3. Ремонт ПНФП запрещается.

5.8. Замена СНФП.

5.8.1. Замена СНФП ККТ производится в соответствии с «Методическими указаниями по применению электронных контрольных лент защищенных в контрольно-кассовых машинах» (утв. решением ГМЭК Протокол № 4/69-2002 от 25 июня 2002г. Прил. № 4) и инструкцией Поставщика соответствующей модели  ККТ в следующих случаях:

- при заполнении СНФП;

- при истечении установленного срока эксплуатации СНФП;

- при регистрации или перерегистрации ККТ;

- при замене ПНФП;

- при неисправности СНФП.

5.8.2. Снятие показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков и составление акта по форме КМ-2.

5.8.3. Гарантийная замена СНФП производится ЦТО за свой счет с последующей компенсацией данных затрат  организацией - распространителем СНФП (обмен неисправного гарантийного СНФП на новый СНФП).

5.8.4. Плановая замена СНФП  производится за счет Пользователя ККТ в ценах действующего Прейскуранта ЦТО.

5.9. Защита ККТ от несанкционированного доступа.

5.9.1. Для обеспечения защиты ККТ от несанкционированного доступа к ее программно-аппаратным средствам и обеспечения соответствия программно-аппаратных средств ККТ эталонным значениям, указанным  в методике проверки исправности, ЦТО производит пломбировку корпуса ККТ путем установки марок-пломб в местах, определенных Поставщиком ККТ в ЭД.

5.9.2. Для проведения документального оформления процедуры установки марок-пломб  Пользователь ККТ обязан обеспечить нахождение на месте эксплуатации ККТ паспорт а ККТ и «Журнала вызова технических специалистов и регистрации выполненных работ» (Форма КМ-8).

5.9.3. В случае повреждения или отсутствия марок-пломб, установленных на ККТ, представителем ЦТО в присутствии Пользователя ККТ проводится вскрытие корпуса ККТ и проверка исправности ККТ.

5.9.4. Если в результате проверки не будет выявлен факт несанкционированного доступа к программно-аппаратным средствам ККТ и будет документально подтверждено, что специалист ЦТО после последнего проведения работ на данной ККТ сдал, а Пользователь принял данную ККТ с установленными и неповрежденными марками-пломбами, специалист ЦТО производит установку новых марок-пломб и дополнительный инструктаж персонала Пользователя ККТ, эксплуатирующего данную ККТ, по обеспечению сохранности марок-пломб. Пользователь ККТ оплачивает стоимость проведенной внеплановой проверки ККТ в ценах согласно Прейскуранта ЦТО.

5.9.5. Если в результате проверки будет выявлен факт несанкционированного доступа к программно-аппаратным средствам ККТ и будет документально подтверждено, что специалист ЦТО после последнего проведения работ на данной ККТ сдал, а Пользователь принял данную ККТ с установленными и неповрежденными марками-пломбами, договор о технической поддержке ККТ может быть расторгнут. ЦТО уведомляет о данном факте налоговые органы по месту регистрации ККТ. Аналогичные действия производятся в случае выявления фактов подделки марок-пломб.

5.9.6. Если в результате проверки исправности ККТ, проведенной по инициативе контролирующих органов, выявится факт несанкционированного доступа к программно-аппаратным средствам ККТ, а марки-пломбы повреждены или отсутствуют, то ответственность за выявленные нарушения несет Пользователь ККТ.

5.9.7. Если в результате проверки исправности ККТ, проведенной по инициативе контролирующих органов, выявится факт несанкционированного доступа к программно-аппаратным средствам ККТ, а марки-пломбы не повреждены, то ответственность за выявленные нарушения несет ЦТО. В этом случае ЦТО проводит служебное расследование для выявления виновного.

5.10. Вывод  ККТ из эксплуатации.

В номенклатуру, объем и стоимость работ по выводу из эксплуатации  ККТ входят:

- снятие показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков и составление Акта по форме КМ-2;

- экспертиза технического состояния узлов и блоков модели ККТ  и составление Акта  на её списание (по требованию Пользователя ККТ);

- сдача модели ККТ Пользователю с отметкой  о выводе модели ККТ  из эксплуатации в Журнале  КМ-8, в паспорте (формуляре) ККТ и учетном талоне ККТ.

6. Критерии качества технической поддержки ККТ, обеспечение качества выполняемых работ и услуг

6.1. Качественная техническая поддержка ККТ - это техническая поддержка, которая обеспечивает исправность и постоянную готовность ККТ к эксплуатации,  проведение регламентных работ, планово-предупредительных и внеплановых ремонтов (устранение аварийных отказов) в установленные сроки в соответствии с внешними  и внутренними нормативными документами, отсутствие жалоб со стороны Пользователей  ККТ и претензий Поставщиков ККТ.

6.2.  Обязательства ЦТО и Пользователей  ККТ при заключении договоров на техническую поддержку ККТ  не должны быть меньше обязательств, предусмотренных внешними нормативными документами.

6.3 Настоящий Стандарт устанавливает следующие основные показатели качества выполнения работ по технической поддержке ККТ:

- объём работ, услуг и соответствующие им трудовые затраты (нормативы трудоемкости);

- периодичность проведения работ по технической поддержке ККТ;

- время реагирования на отказ и сроки проведения ремонтных работ;

- срок гарантии, предоставляемой на выполненные работы по технической поддержке ККТ;

- количество моделей ККТ, по которым ЦТО имеет Договора с Поставщиками ККТ на проведение  гарантийного ремонта;

- наличие повторных ремонтов.

6.4. Данные показатели качества позволяют Пользователям ККТ, Поставщикам ККТ и контролирующим органам объективно оценить качество технической поддержки ККТ.

6.5. Оказание услуг (проведение работ) по технической поддержке ККТ должно осуществляться на основе технологической документации.

6.6. Технологическая документация должна разрабатываться ЦТО на основе внутренних и внешних нормативных документов.

6.7. Организация, обеспечение и реализация контроля качества должны осуществляться на всех этапах выполнения работ, оказания услуг.

6.8. Структура, порядок организации и обеспечение контроля качества определяются  внутренней нормативной документацией ЦТО.

6.9. Управление качеством осуществляется руководителем ЦТО, административным и инженерно-техническим персоналом ЦТО.

6.10.  Качество выполнения работ и оказания услуг должно обеспечиваться:

- наличием производственных помещений и рабочих мест, соответствующих требованиям ЭД и РД  Поставщиков ККТ;

- наличием стендового, диагностического, технологического оборудования, программно-технических средств  и средств измерений, рекомендованных соответствующим Поставщиком ККТ;

- оснащением производства современными контрольно-измерительным, стендовым и диагностическим оборудованием, программно-техническими средствами;

-  наличием всей ЭД и РД  Поставщика ККТ;

-  совершенствованием организации производства работ, услуг;

-  внедрением новых  прогрессивных технологий;

- постоянным повышением квалификации  специалистов  ЦТО в действующей в ЦТО системе подготовки и переподготовки специалистов ЦТО;

-  достаточным финансированием выполнения работ, оказания услуг;

-  материальной и моральной мотивацией персонала ЦТО;

-  совершенствованием методов контроля.

6.11. Контроль качества работ (услуг) осуществляется как в стационарных условиях ЦТО, так и на объектах Пользователей ККТ.

6.12.  Качество работ (услуг) должно проверяться сплошным и выборочным методами контроля.

6.13.  Сплошной контроль должен осуществляться:

- специалистом ЦТО, производящим работы (самоконтроль);

- Пользователем ККТ при приемке ККТ после проведения работ специалистом ЦТО и в течение послеремонтного гарантийного срока.

6.14  Выборочный контроль должен производиться руководителем ЦТО  или уполномоченными на проведение контроля в соответствии со структурой ЦТО и должностными обязанностями.

6.15.  Порядок проведения, оформление и учет результатов проверок, оценка качества работ и услуг,  учет и анализ повторных ремонтов в период послеремонтного гарантийного срока, должны вестись согласно внутренним нормативным документам ЦТО.

6.16.  Контроль качества обслуживания Пользователей ККТ.

6.16.1. Контроль качества обслуживания Пользователей ККТ должен осуществляться на основании учета и анализа всех поступивших жалоб и заявлений (устных и письменных), а также данных проверок уполномоченными должностными лицами ЦТО и контролирующими органами.

6.16.2. Учет всех поступивших жалоб и заявлений (устных и письменных), а также сроков и результатов их рассмотрения должен вестись  в Книге учета по установленной в ЦТО форме.

7.   Организация метрологического обеспечения

7.1. Метрологическое обеспечение технической поддержки ККТ и контроля качества выполнения работ и услуг должно осуществляться метрологической службой ЦТО или, в случае её отсутствия, ответственным за метрологическое обеспечение в ЦТО, прошедшим обучение в установленном порядке.

7.2. Основными   обязанностями метрологической службы являются:

- обеспечение выполнение требований Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- определение необходимости  СИ и контроля, аттестованных методиках выполнения измерений;

- осуществление контроля и метрологического надзора за состоянием и применением СИ, их  техническим обслуживанием, ремонтом и поверкой;

- осуществление контроля и метрологического надзора за состоянием и применением стендового, диагностического оборудования и программно-технических средств, не подлежащих обязательной государственной поверке, их  технического обслуживания, ремонта и поверки;

- осуществление контроля метрологического надзора за состоянием и применением внешних и внутренних нормативных документов по обеспечению единства измерений и метрологического обеспечения.

7.3.  Порядок поверки и ремонта СИ.

7.3.1.  СИ, подлежащие обязательной периодической государственной поверке, должны проходить поверку в органах государственной метрологической службы или в аккредитованных метрологических службах юридических лиц, имеющих действующий аттестат аккредитации, выданный Федеральным агентством метрологии и техническому регулированию в соответствии с согласованным графиком.

7.3.2. Поверка СИ должна производиться  для установления их пригодности к применению. Пригодными к применению признаются СИ, прошедшие государственную поверку и имеющие действующие «Свидетельства о поверке».

7.3.3. Ремонт СИ должен производиться в организациях, имеющих соответствующую лицензию на ремонт СИ.

7.3.4. Перечень СИ, подлежащих обязательной государственной поверке, графики проведения поверки  должен быть утвержден  руководителем ЦТО.

7.4. Порядок проверки, аттестации и ремонта стендового, диагностического оборудования и программно-технические средств, не подлежащие обязательной государственной поверке:

7.4.1. Стендовое, диагностическое оборудование и программно-технические средства, не подлежащие обязательной государственной поверке, подлежат периодической проверке и аттестации согласно внутренней документации ЦТО.

7.4.2. Проверка и аттестация этого оборудования должны  производиться для установления его пригодности к применению, в порядке и с периодичностью согласно внутренней документации ЦТО. Оборудование признается пригодными к применению при положительных результатах проверки и аттестации.

7.4.3. Обслуживание и ремонт стендового, диагностического оборудования и программно-технических средств, должны производиться метрологической службой ЦТО. После ремонта оборудование подлежит аттестации. В случае необходимости ремонт оборудования осуществляется Поставщиками ККТ или предприятием-изготовителем оборудования на договорной основе.

Оборудование, прошедшее ремонт у Поставщиков ККТ или предприятия-изготовителя оборудования и имеющее соответствующие отметки о прохождении ремонта в паспорте (формуляре), считается прошедшим аттестацию.

7.4.4.  Перечень стендового, диагностического оборудования и программно-технических средств, не подлежащих обязательной государственной поверке, графики проведения проверки и аттестации, должны  быть утверждены руководителем ЦТО.

8.   Финансовое обеспечение  технической поддержки ККТ

8.1. Финансирование деятельности ЦТО должно осуществляться в объеме, достаточном для организации и проведения работ  по технической поддержке ККТ, обеспечения качества и безопасности выполняемых работ, выполнения требований к инфраструктуре и производственной среде, получения прибыли для развития ЦТО и реализации уставных положений. Уровень рентабельности  должен обеспечить баланс интересов Пользователя ККТ и ЦТО.

8.2. Финансирование деятельности ЦТО осуществляется за счет возмездного выполнения работ, оказания услуг Пользователям ККТ на договорной основе.

8.3.  Стоимость работ (услуг) должна  соответствовать установленному ЦТО  и согласованному с Пользователем ККТ уровню (варианту)  технической поддержки ККТ.

8.4. Состав, порядок, периодичность и трудоемкость выполнения работ по технической поддержке ККТ определяется ЭТД Поставщиков ККТ и другими внешними и внутренними нормативными документами ЦТО.

8.5. Цены на выполнение работ по технической поддержке ККТ должны  определяться ЦТО самостоятельно. Разработанные цены должны быть оформлены  в сборник цен (прейскурант) и  утверждены руководителем ЦТО. Эти цены являются договорными и должны быть согласованы с Пользователем ККТ путем подписания перечней (спецификаций) к договорам при выписке и оплате Счетов, подписании Актов приемки-сдачи выполненных работ и т.п. При необходимости могут подписываться Протоколы согласования  цен.

9. Гарантийные обязательства

9.1. В период эксплуатации  ККТ, обусловленный гарантийными обязательствами, Поставщики ККТ и ЦТО на договорных началах (Типовой договор, приложение № 2) обязаны проводить ремонт ККТ с заменой деталей и сборочных единиц (узлов, блоков), вышедших из строя по вине Поставщиков ККТ при условии соблюдения Пользователем ККТ правил эксплуатации, транспортирования и хранения ККТ, указанных в ЭД Поставщика ККТ.

Гарантийная замена  СНФП  должна производиться  в соответствии с договором ЦТО с Поставщиком СНФП.

Указанные в данном пункте обязательства исполняются Поставщиком ККТ  и ЦТО в рамках настоящего договора только при условии его действия на момент наступления гарантийного случая.

9.2. Поставщики ККТ и ЦТО несут ответственность (законную, договорную) за качество выполненных гарантийных ремонтов и должны гарантировать исправность ККТ и ее работоспособность  в течение гарантийного срока согласно гарантийным обязательствам Поставщика ККТ, указанным в паспорте (формуляре) ККТ.

9.3. Гарантийные ремонты должны проводиться  ЦТО за свой счет, с  компенсацией этих затрат Поставщиками ККТ. Схема (вариант) компенсации и ее размер должны быть определены  договором между Поставщиком ККТ и ЦТО. В качестве основных вариантов применяются:

- единовременная компенсация за весь гарантийный срок, установленный Поставщиком ККТ, на основании «Акта ввода в эксплуатацию»;

- оплата каждого гарантийного ремонта конкретной модели ККТ (в ценах «Прейскуранта на гарантийные ремонты»  Поставщика ККТ),  находящейся на гарантийной поддержке ЦТО и содержащейся в соответствующей базе ЦТО и Поставщика ККТ на основании «Актов ввода в эксплуатацию»;

- проведение Поставщиком ККТ гарантийных ремонтов по представлению ЦТО неисправных гарантийных узлов, блоков.

9.4. ЦТО принимает на гарантийное обслуживание новую ККТ, приобретенную Пользователем ККТ непосредственно у Поставщика ККТ, у данного ЦТО или у Продавцов ККТ, имеющих с данным ЦТО договор «О принятии на гарантийное обслуживание» моделей ККТ, по которым Поставщики ККТ  компенсируют ЦТО   затраты на проведение гарантийных ремонтов.

9.5. ККТ  Поставщиков, компенсирующих  ЦТО затраты на проведение гарантийных ремонтов, бывшая в употреблении, с не истекшим гарантийным сроком   и ранее находившаяся на технической поддержке в других ЦТО, может быть принята на гарантийное обслуживание в ЦТО по результатам проверки исправности этой  ККТ.

9.6. Послеремонтные гарантийные сроки ЦТО должны устанавливаться в индивидуальном порядке на основании договоров ЦТО с Пользователями ККТ о технической поддержке ККТ. При этом послеремонтные гарантийные сроки ЦТО не должны быть ниже гарантийных сроков, установленных внешней документацией ЦТО.

В течение указанных сроков ЦТО обязан устранить неисправности при условии нахождения ККТ на технической поддержке и выполнения Пользователем ККТ  требований ЭД Поставщика ККТ, входящей в обязательный комплект поставки ККТ (за исключением  выхода ККТ из строя по вине Пользователя ККТ).

9.7. ЦТО должен обеспечить   гарантийный ремонт ККТ в срок не более 36 часов с момента передачи вызова в условиях города, в срок не более 72 часов - в условиях сельской местности.

10. Основные требования безопасности

10.1.  При осуществлении своей деятельности сотрудники  ЦТО должны соблюдать установленные требования по охране труда и технике безопасности в соответствии с действующим внешними и внутренними документами ЦТО.

10.2.  На основании требований внутренних и внешних нормативных документов в ЦТО  должна действовать Служба охраны труда, должны быть разработаны правила (Стандарты, Положения, Инструкции) по промышленной безопасности и охране труда по видам работ и по должностям.

  - К работе по технической поддержке ККТ должны  допускаться специалисты ЦТО, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие удостоверение на право технической поддержки ККТ и квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

  - Специалисты ЦТО должны проходить инструктажи и проверку знаний по технике безопасности  в порядке, установленном внешней и внутренней документацией ЦТО.

  - При проведении работ в местах эксплуатации ККТ специалистами ЦТО должны выполняться и требования по охране труда и технике безопасности, установленные Пользователем ККТ для рабочих мест эксплуатации ККТ.

  - При сдаче модели ККТ уполномоченному представителю Пользователя ККТ после оказания услуг и выполнения работ по технической поддержке ККТ данная ККТ должна соответствовать требованиям безопасности ЭД на данную ККТ.

  - В ходе проведения работ в местах эксплуатации ККТ специалист ЦТО проверяет выполнение Пользователем ККТ (кассиром-операционистом) необходимых  условий эксплуатации ККТ  и в случае выявления нарушений  ставит в известность представителя Пользователя ККТ, ответственного за соблюдение мер безопасности (руководителя организации, администратора и т.п.), и руководство ЦТО для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

  - В случае выявления возможности возникновения опасности жизни и здоровью персоналу Пользователя ККТ на рабочем месте, где ККТ эксплуатируется, специалист ЦТО должен незамедлительно отключить ККТ от сети электропитания (приняв меры по невозможности дальнейшего ее подключения), поставить в известность представителя Пользователя ККТ, ответственного за соблюдение мер безопасности, и руководство ЦТО.